РЕСПУБЛИКА КРЫМ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА

АДМIНIСТРАЦIЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» мая 2015 г. № 188

г. Джанкой

Об обеспечении населённых пунктов

Джанкойского района

противопожарным водоснабжением

В соответствии со статьями 3, 16, 18, 19, 38 Федерального Закона                 от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью осуществления контроля за качественным содержанием и правильной эксплуатацией источников противопожарного водоснабжения, подготовки их к эксплуатации в весенне-летний период, согласно плану работы на 2015 год личным составом 26-й пожарно-спасательной части (далее 26 ПСЧ) 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым (далее 6 ПСО ФПС по Республике Крым) проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Джанкойского района.

В ходе проведения проверки установлено, что в связи с отсутствием денежного финансирования руководители сельскохозяйственных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, главы администраций сельских поселений не уделяют должного внимания обеспечению населенных пунктов и подведомственных объектов наружным противопожарным водоснабжением.

Без противопожарного водоснабжения находятся 65 населённых пунктов Джанкойского района (60 % от общего количества населённых пунктов).

Не проведена работа по установке и ремонту противопожарных водоисточников. Приспособлено 20 % от общего количества водонапорных башен Рожновского для забора воды пожарными автомобилями, 85 % от общего количества подъездов к водонапорным башням не имеют твёрдое покрытие. Источники противопожарного водоснабжения не оборудованы указателями согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 РФ.

# На основании решения коллегии администрации района от 26 мая 2015 года администрация Джанкойского района п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию «Об обеспечении населённых пунктов Джанкойского района противопожарным водоснабжением» принять к сведению.

2. Главам администраций сельских поселений, рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям муниципальных унитарных предприятий:

2.1. Обеспечить противопожарным водоснабжением в количестве не менее 2-х гидрантов населённые пункты сельских поселений согласно приложению.

2.2. Провести внеплановые проверки и инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих документов.

2.3. Ввод в эксплуатацию новых источников противопожарного водоснабжения осуществлять совместно с представителями 26 ПСЧ 6 ПСО ФПС по Республике Крым по предварительному согласованию постоянно по факту.

2.4. В случае выявления фактов содержания источников противопожарного водоснабжения с нарушением требований:

- провести работу по ремонту и введению в эксплуатацию новых источников противопожарного водоснабжения, оборудования пожарных гидрантов и водоемов люминесцентными указателями в соответствии                       с ГОСТ Р 12.4.026-2001 РФ;

- особое внимание уделять предотвращению уменьшения общего количества пожарных гидрантов, водоемов, водонапорных башен вследствие безосновательного демонтажа и небрежного отношения к источникам противопожарного водоснабжения.

2.5. Информацию о проведении мероприятий по улучшению состояния источников противопожарного водоснабжения, а также копии актов проверок представить в 26 ПСЧ 6 ПСО ФПС по Республике Крым в срок до 25 июня 2015 года.

3. Рекомендовать 6 ПСО ФПС по Республике Крым:

3.1. Ежеквартально проверять степень выполнения запланированных мероприятий и результаты проверок направлять в администрацию Джанкойского района, межрайонную прокуратуру для принятия решений.

3.2. Освещать в средствах массовой информации проблемные вопросы по содержанию и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в населённых пунктах Джанкойского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Джанкойского района Селиванова Э.А.

Глава администрации

Джанкойского района 						    		А.И. Бочаров

Приложение

к постановлению

администрации Джанкойского района

от « 29 » мая 2015 г. № 188

С П И С О К

сельских поселений, в населённых пунктах которых необходимо установить источники противопожарного водоснабжения в количестве не менее 2-х гидрантов в срок до 01 октября 2015 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество населённых пунктов | Наименование населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ермаковское | 5 | Островское Ветвистое Придорожное Столбовое Копани |
| 2. | Завет-Ленинское | 2 | Зеленый Яр Мелководное |
| 3. | Заречненское | 5 | Болотное Смежное Низинное Митюрино Армейское |
| 4. | Кондратьевское | 1 | Советское |
| 5. | Лобановское | 5 | Лобаново Марьино Жилино Орденоносное Ясное |
| 6. | Луганское | 2 | Ковыльное Ударное |
| 7. | Майское | 2 | Ларино Полевое |
| 8. | Медведевское | 2 | Тургенево Предмостное |
| 9. | Мирновское | 3 | Днепровка Рысаково Константиновка |
| 10. | Новокрымское | 2 | Павловка Источное |
| 11. | Пахаревское | 1 | Выпасное |
| 12. | Просторненское | 7 | Просторное Апрелевка Антоновка Бородино Нижние Отрожки Стефановка Славянское |
| 13. | Рощинское | 4 | Ближнегородское Краснодольное Серноводское Озерное |
| 14. | Стальненское | 7 | Многоводное Родное Новоконстантиновка Новопавловка Озерки Новофедоровка Прозрачное |
| 15. | Табачненское | 4 | Табачное Новосельцево Хлебное Федоровка |
| 16. | Целинное | 2 | Колоски Томашовка |
| 17. | Чайкинское | 2 | Чайкино Мысовое |
| 18. | Яркополенское | 7 | Находка Веселое Тимирязево Славянка Арбузовка Отрадная Дубровка |
| 19. | Яснополянское | 2 | Володино Рюмшино |

________________

Справка

об обеспечении населенных пунктов

Джанкойского района противопожарным водоснабжением

Согласно плану работы на 2015 год личным составом 26 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (ПСЧ-26 6 ПСО ФПС по Республике Крым) проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Джанкойского района.

В ходе проведения проверки установлено, что в связи с отсутствием денежного финансирования руководители сельскохозяйственных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, главы администраций сельских поселений не уделяют должного внимания обеспечению населенных пунктов и подведомственных объектов наружным противопожарным водоснабжением.

Без противопожарного водоснабжения находятся 65 населённых пунктов Джанкойского района (60 % от общего количества населённых пунктов).

Не проведена работа по установке и ремонту противопожарных водоисточников. Приспособлено 20 % от общего количества водонапорных башен Рожновского для забора воды пожарными автомобилями, 85 % от общего количества подъездов к водонапорным башням не имеют твёрдое покрытие. Источники противопожарного водоснабжения не оборудованы указателями согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 РФ.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Азовское | 16 | 12 | 3 | 2 | 13 | 8 |

В пгт. Вольное имеются 6 пожарных гидрантов.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Вольное | 6 | 6 | - | - | - | - |

В 5-и селах Рощинского сельского поселения имеется только 1 пожарный гидрант, из 6 водонапорных башен ни одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. В с.Рощино находиться 3 пожарных водоема в исправном состоянии. Таким образом 4 села Рощинского сельского совета: с. Ближнегородское, с. Краснодольное, с. Озерное, с. Серноводское полностью не обеспечены противопожарным водоснабжением

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Рощино | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
|  | с. Ближнегородское | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Краснодольное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Озерное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Серноводское | - | - | - | - | 1 | - |

В 3-х населенных пунктах Победненского сельского поселения имеется 9 пожарных гидранта, из которых исправно 9, из 4 имеющихся водонапорных башен Рожновского три оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Победное | 7 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| 2 | с. Новая жизнь | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
|  | с. Дымовка | 1 | 1 | - | - | 2 | - |

Из 6-и населенных пунктов Завет-Ленинского сельского поселения только в 4 имеется противопожарное водоснабжение. В с. Завет-Ленинский 5 пожарных гидрантов, из которых исправно 4,  из 2 имеющихся водонапорных башен Рожновского ни одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы. В с. Мартыновка 2 ПГ. В с. Пушкино ВБ оборудована для забора воды пожарными автомобилями. В с. Солонцово ВБ оборудована для забора воды пожарными автомобилями. Без противопожарного водоснабжения 2 населённых пункта с. Зеленый Яр и               с. Мелководное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Завет-Ленинский | 5 | 4 | - | - | 2 | - |
|  | с. Зеленый Яр | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Мартыновка | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
|  | с. Мелководное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Пушкино | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Солонцово | - | - | - | - | 1 | 1 |

В 6-и селах Зареченского сельского поселения только в 2 имеется ППВ. Из 3 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находятся 3, из 10 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем 1. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.  В 5 населенных пунктах отсутствует ППВ с. Армейское, с. Болотное, с. Митюрино, с. Низинное, с. Смежное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Заречное | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
|  | с. Армейское | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Болотное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Митюрино | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Низинное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Перипелкино | - | - | - | - | 2 | 1 |
|  | с. Смежное | - | - | - | - | 1 | - |

В Крымковском сельского поселении из 6 имеющихся пожарных гидрантов все исправны, водонапорная башня не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Крымка | 6 | 6 | - | - | 1 | - |

В 5-и селах Мирновского сельского поселения в с. Мирновка имеется 1 пожарный гидрант, с. Тимофеевка 1 ПГ в исправном состоянии находится два, из 5 водонапорных башен 1 оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы..  Без ППВ 3 населённых пункта с. Днепровка, с. Константиновка, с. Рысаково.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Мирновка | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Днепровка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Константиновка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Рысаково | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Тимофеевка | 1 | 1 | - | - | - | - |

В трех населенных пунктах Новокрымковского сельского поселения имеется 1 пожарный гидрант, ПГ исправен,  из 3 имеющихся водонапорных башен Рожновского  не одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. Без ППВ 2 населённых пункта с. Источное и с. Павловка.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новокрымское | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Источное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Павловка | - | - | - | - | 1 | - |

В 2-х населенных пунктах Роскошненского сельского поселения имеется 5 пожарных гидрантов, в исправном состоянии находится 5,  из 2 имеющихся водонапорных башен Рожновского оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями две. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Роскошное | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Зерновое | - | - | - | - | 1 | 1 |

В 8-и селах Стальненского сельского поселения ППВ имеется только в с. Стальном. Из 2 имеющегося пожарного гидранта 2 исправно, из 9 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем две. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы. Без ППВ 7 населённых пункта с. Многоводное, с.Ново константиновка, с. Новопавловка, с. Новофедоровка, с. Озерки, с. Прозрачное, с. Родное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Стальное | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | с. Многоводное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с.Новоконстантиновка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Новопавловка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Новофедоровка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Озерки | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Прозрачное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Родное | - | - | - | - | 1 | - |

В 3-х селах Целинного сельского поселения только в с. Целинном исправный 1 гидрант, из 4 водонапорных башен ни одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы. Без водоснабжения 2 населённых пункта с. Колоски и с. Томашовка.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Целинное | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
|  | с. Колоски | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Томашовка | - | - | - | - | 1 | - |

В 2-х селах Чайкинского сельского поселения нет ни одного ПГ, ни одна из 4 водонапорных башен не оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы. Без ППВ 2 населенных пункта с.Чайкино и с. Мысовое.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Чайкино | - | - | - | - | 3 | - |
|  | с. Мысовое | - | - | - | - | 1 | - |

В 8-и селах Яркополенского сельского поселения только в с. Яркое Поле имеется 1 пожарных гидрант, из 9 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем одна. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. Без водоснабжения                7 населённых пунктов: с. Арбузовка, с. Веселое, с. Дубровка, с. Находка,            ст. Отрадная, с. Славянка, с. Тимирязево.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Яркое Поле | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
|  | с. Арбузовка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Веселое | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Дубровка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Находка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | ст. Отрадная | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Славянка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Тимирязево | - | - | - | - | 1 | - |

В 3-х селах Яснополянского сельского поселения из 4 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находится два, из 4 водонапорных башен ни одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. В 2 населённых пунктах нет ППВ  с. Володино и  с. Рюмшино.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Яснополянское | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
|  | с. Володино | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Рюмшино | - | - | - | - | 1 | - |

В 3-х селах Медведевского сельского поселения из 1 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находится один, из 4 водонапорных башен не оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем 4. На объектах сельского хозяйства отсутствуют пожарные водоемы. Без противопожарного водоснабжения находятся 2 населённых пункта: с. Предмостное с. Тургенево

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Медведевка | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
|  | с. Предмостное | - | - | - | - | 2 | - |
|  | с. Тургенево | - | - | - | - | 1 | - |

В 2-х селах Пахаревского сельского поселения имеется 1 пожарный гидрант в исправном состоянии находится один, из 2 водонапорных башен одна оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. Без противопожарного водоснабжения 1 населённый пункт с. Выпасное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пахаревка | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Выпасное | - | - | - | - | 1 | - |

В 2-х селах Светловского сельского поселения из 30 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находится 9, из 3 водонапорных башен все оборудованы приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства из 3 пожарных водоемов в исправном состоянии находиться три.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Светлое | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | с. Благодатное | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В 3-х селах Масловского сельского поселения имеется 5 пожарных гидрантов в исправном состоянии находится 5, из 5 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем одна. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Маслово | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
|  | с. Комсомольское | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
|  | с. Субботник | - | - | - | - | 1 | 1 |

В 7-и селах Ермаковского сельского поселения имеется 3 пожарных гидранта в исправном состоянии находится три, из 8 водонапорных башен не одна не оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. Без противопожарного водоснабжения 5 населённых пунктов с. Ветвистое, с. Копани, с.Островское, с.Придорожное, с.Столбовое.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ермаково | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
|  | с. Ветвистое | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Копани | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Островское | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Придорожное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Солёное Озеро | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
|  | с. Столбовое | - | - | - | - | 1 | - |

В 6-и селах Изумрудовского сельского совета имеется 6  пожарных гидрантов в исправном состоянии находится шесть, из 6 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем 5. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Изумрудное | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Дмитревка | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Калиновка | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Мичуриновка | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Новостепное | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Овощное | 2 | 2 | - | - | 1 | - |

В 4-х селах Кондратевского сельского поселения имеется 5 пожарных гидрантов в исправном состоянии находится 3, из 4 водонапорных башен оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем три. Без противопожарного водоснабжения 1 населённый пункт с. Советское.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Кондратьево | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Дорожное | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Рубиновка | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 |
|  | с. Советское | - | - | - | - | 1 | - |

В 5-и селах сельского поселения Луганское 5 пожарных гидрантов, в исправном состоянии находится 5, из 5 водонапорных башен не о на не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы. Без противопожарного водоснабжения 3 населённых пункта с. Ковыльное, с. Пробуждение, с. Ударное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Луганское | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - |
|  | с. Ковыльное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Пробуждение | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Тутовое | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
|  | с. Ударное | - | - | - | - | 1 | - |

В 5-и селах Майского сельского поселения из 5 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находится четыре. На объектах сельского хозяйства 1 пожарный водоем в не исправном состоянии. Без противопожарного водоснабжения 2 населённых пункта с. Полевое и с. Ларино.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется ВБ | Оборудовано ВБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Майское | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | с. Ближнее | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | с. Ларино | 1 | - | - | - | - | - |
|  | с. Октябрь | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | с. Полевое | - | - | - | - | - | - |

В семи селах Просторненского сельского совета из 8 имеющихся пожарных гидрантов в исправном состоянии находится ни одного, из 3 водонапорных башен не оборудовано приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. Без противопожарного водоснабжения 7 населённых пунктов с. Просторное, с. Антоновка, с. Апрелевка, с. Бородино, с. Нижние Отрожки, с. Славянское, с. Стефановка

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется ВБ | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Просторное | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Антоновка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Апрелевка | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Бородино | 4 | - | - | - | - | - |
|  | с. Нижние Отрожки | 1 | - | - | - | - | - |
|  | с. Славянское | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Стефановка | 1 | - | - | - | - | - |

В пяти селах Лобановского сельского поселения отсутствуют пожарные гидранты, из 5 водонапорных башен не одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. Возле школы установлен пожарный кран диаметром 51 см. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Лобаново | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Жилино | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Марьино | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Орденоносное | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Ясное | - | - | - | - | - | - |

В 4-х селах Табаченского сельского поселения из 4 водонапорных башен не одна не оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем. Отсутствуют пожарные гидранты. Без противопожарного водоснабжения 4 населённых пункта с. Табачное, с. Новосельцево, с. Фёдоровка, с. Хлебное.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется ВБ | Оборудовано ВБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Табачное | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Новосельцево | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Фёдоровка | - | - | - | - | 1 | - |
|  | с. Хлебное | - | - | - | - | 1 | - |

В 2-х селах Ярковского сельского поселения имеется 6 пожарных гидранта в исправном состоянии 5, из 2 водонапорных башен оборудована приспособлением для забора воды пожарным автомобилем одна. Имеется 1 пожарный водоём. На объектах сельского хозяйства отсутствуют  пожарные водоемы.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Имеется всего ПГ | Исправно ПГ | Имеется ПВ | Исправно ПВ | Имеется БР | Оборудовано БР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Яркое | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | с. Ястребцы | 3 | 2 | - | - |  | - |

За счёт данных источников противопожарного водоснабжения предусматривается обеспечение пожарных подразделений огнетушащими средствами для осуществления пожаротушения на значительном количестве объектов жизнеобеспечения Джанкойского района, школьных и дошкольных учреждениях, объектах экономики и промышленности.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, данные действия могут быть затруднены.

Начальник 6 пожарно-спасательного отряда

федеральной противопожарной службы

по Республике Крым

полковник внутренней службы                                               И.Ш. Джанджгава

исполнитель:

Тимофеев В.М.

4-12-01